## Đề thi lý thuyết PV đầu vào
BỘ CÂU HỎI DÀNH CHO TEST TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO BẬC 3,BẬC 2 THỢ ĐIỆN
Họ và tên:…......................................................................
Bậc thợ ứng tuyển: |  |  | Mã đề: Đề số 01
Kết quả…......./100 (ứng viên phải đạt từ 70 điểm)
STT | Nội dung câu hỏi | Câu trả lời | Đáp án chọn(chọn 1 trong các đáp án A,B,C,D) | Đáp án(Dành cho CB chấm thi)
1 | Yêu cầu điện trở tiếp địa hệ thống tiếp địa trạm biến áp cần đạt được là: | A≥ 10 Ohm (W)
B≤ 10 Ohm (W)
C≤ 4 Ohm (W)
D≤ 6 Ohm (W)
2 | Nghề điện công nghiệp hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực nào? | A. Sản xuất, truyền tải, phân phối điện.
B. Chế tạo vật tư ngành điện.
C. Sử dụng điện phục vụ đời sống, điều khiển tự động hóa sản xuất.
D. Mua bán vật tư ngành điện.
3 | Đóng điện vào máy bơm nước, động cơ điện của bơm không quay là do | A. Mất điện, hở mạch, động cơ bị cháy.
B. Mất nước mồi, dây quấn động cơ bị chập.
C. Mất điện nguồn, đầu ống hút bị tắc.
D. Đầu ống hút bị tắc, nguồn nước đầu hút bị cạn
4 | Tiết diện 1,5mm2 dây điện đồng có thể chịu tối đa bao nhiêu ampe? | A. 2A B. 30A C. 4A D. 6A
5 | Chiều cao cột nước bơm của máy bơm được tính | A. Từ vị trí đặt máy đến bề mặt mực nước dưới mà máy có thể hút lên bình thường
B. Từ vị trí đặt máy đến vị trí cao nhất mà máy có thể đẩy nước lên được
C. Từ miệng ống hút đến vị trí cao nhất mà máy có thể đẩy nước lên được
D. Từ miệng ống hút đến vị trí đặt máy
6 | Động cơ điện một pha thường có công suất | A. Dưới 600W.
B. Trên 600W.
C. Trên 1000W.
D. Dưới 6000W
7 | Biện pháp thi công an toàn ngoài trời khi có trời mưa | A. Tiếp tục làm việc bình thường để kịp tiến độ. B. Dùng tay trần thao tác nhanh để tránh bị ướt lâu. C. Ngừng thi công hoặc chỉ làm khi đã cắt nguồn điện, sử dụng dụng cụ và đồ bảo hộ cách điện đầy đủ. D. Đứng trên nền đất ướt và kiểm tra dây điện.
8 | Yêu cầu điện trở tiếp địa hệ thống chống sét, tủ điện, motor cần đạt được là: | A≥ 10 Ohm (W)
B≤ 10 Ohm (W)
C≤ 4 Ohm (W)
D≤ 6 Ohm (W)
9 | Mạch điện có một bóng đèn có thể tắt, mở ở hai vị trí khác nhau là | A. Mạch đèn sợi đốt đơn giản.
B. Mạch đèn cầu thang.
C. Mạch đèn thay đổi ánh sáng.
D. Mạch đèn sáng luân phiên.
10 | Khi bị điện giật cần | A. Tách nạn nhân khỏi nguồn điện B. Dùng tay không kéo nạn nhân khỏi nguồn điện C. Để nằm yên D. Bỏ đi
11 | Khi cuộn dây động cơ bị ẩm ta cần làm như sau : | A. Tháo động cơ, phơi nắng
B. Tháo động cơ để trong mát một thời gian
C. Tháo động cơ, rửa sạch bằng nước, phơi nắng
D. Tháo động cơ, rửa sạch bằng xăng, dùng máy sấy khô
12 | Để đo điện năng tiêu thụ ta dùng | A. Oát kế
B. Ampe kế
C. Vôn kế
D. Công tơ
13 | Để thể hiện rõ mối liên hệ về điện của các phần tử trong mạch điện ta dùng | A. Sơ đồ cấu tạo của mạch điện
B. Sơ đồ lắp đặt của mạch điện
C. Sơ đồ nguyên lí của mạch điện
D. Sơ đồ nguyên lí và cấu tạo của mạch điện
14 | Hình vẽ bên là kí hiệu của: | A. động cơ điện.
B. máy phát điện.
C. công tơ điện.
D. máy biến áp.
15 | Số cuộn dây quấn làm việc của động cơ điện 3 pha là | A. Một.
B. Hai.
C. Ba.
D. Bốn.
16 | Công suất điện được tính | A. P = U × I B. P = U / I C. P = I / R D. P = R / U
17 | Động cơ điện là loại máy biến đổi | A. Điện năng thành nhiệt năng.
B. Điện năng thành quang năng.
C. Điện năng thành cơ năng
D. Cơ năng thành điện năng.
18 | Điện áp nguy hiểm đối với người | A. > 36V B. > 12V C. > 6V D. > 3V
19 | Đây là kí hiệu của các phần tử nào | A. Chuông điện và máy biến áp
B. Công tơ điện và máy biến áp
C. Chuông điện và trạm biến áp
D. Công tơ điện và trạm biến áp
20 | Đồng hồ đo điện vạn năng dùng để đo : | A. Điện áp xoay chiều, điện áp một chiều, điện trở, dòng điện một chiều
B. Điện áp một chiều, điện áp xoay chiều, điện trở cách điện máy điện
C. Điện áp xoay chiều, dòng điện xoay chiều, điện trở cách điện
D. Điện trở, điện áp và dòng điện máy điện
21 | Rơ le nhiệt dùng để | A. Bảo vệ quá tải động cơ B. Tăng điện áp C. Đo điện D. Giảm dòng
22 | Contactor dùng để | A. Đóng cắt mạch điện công suất lớn B. Đo điện áp C. Đo dòng điện D. Cấp nguồn
23 | Khi đo điện áp xoay chiều cần bắt đầu từ thang đo lớn nhất rồi giảm dần là để | A. tránh gây sai số lớn khi đọc kết quả đo.
B. tránh làm hỏng que đo.
C. tránh làm hỏng mạch điện của dụng cụ đo.
D. tránh không đọc được kết quả đo.
24 | Khi khởi động máy bơm nước mà áp tô mát tự động ngắt điện hoặc đứt cầu chì là do | A. Động cơ bị rò điện.
B. Dây quấn động cơ bị chập
C. Mất điện.
D. Không có nguồn nước cấp.
25 | Đại lượng đo ánh sáng nào được quan tâm nhất khi tính toán chiếu sáng | A. Quang thông.
B. Độ chói.
C. Độ rọi.
D. Công suất đèn.
26 | Đo điện trở hai đầu của cuộn dây cho giá trị R = ∞ chứng tỏ rằng : | A. Cuộn dây bị ngắn mạch
B. Cuộn dây bị ẩm nên điện trở tăng
C. Cuộn dây bị đứt
D. Cuộn dây bị chập một số vòng
27 | Khi đóng điện vào máy bơm nước, có điện vào, động cơ rung nhẹ nhưng không quay là do | A. Điện áp nguồn quá cao so với định mức
B. Mạch cấp điện cho động cơ bị hở mạch do đứt dây
C. Tụ điện khởi động bị hỏng
D. Dây quấn động cơ bị cháy
28 | Sử dụng thiết bị đo nào để kiểm tra cách điện động cơ, cáp điện | A. Đồng hồ vạn năng
B. Đồng hồ ampe kìm
C. Đồng hồ đo điện trở đất Teraohm
D. Đồng hồ Megaohm
29 | Sơ đồ cấp điện cho nhà chung cư theo thứ tự thế nào là đú | A.Tủ điện tổng; trạm biến áp; tủ điện tầng; bảng điện; các tải của căn hộ
B. Trạm biến áp; tủ điện tổng; tủ điện tầng; bảng điện; các tải của căn hộ
B. Tủ điện tầng; trạm biến áp; tủ điện tổng; bảng điện; các tải của căn hộ
D. Bảng điện; tủ điện tầng; trạm biến áp; tủ điện tổng; các tải của căn hộ
30 | Động cơ điện có các phần chính là | A. Stato là phần quay và roto là phần tĩnh.
B. Stato là phần tĩnh và roto là phần quay.
Đ