## Đề thi lý thuyết PV đầu vào
BỘ CÂU HỎI DÀNH CHO TEST TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO BẬC 3,BẬC 2 THỢ ĐIỆN
Họ và tên:…......................................................................
Bậc thợ ứng tuyển: |  |  | Mã đề: Đề số 02
Kết quả…......./100 (ứng viên phải đạt từ 70 điểm)
STT | Nội dung câu hỏi | Câu trả lời | Đáp án chọn(chọn 1 trong các đáp án A,B,C,D) | Đáp án(Dành cho CB chấm thi)
1 | Cầu chì là khí cụ dùng để | A. Bảo vệ mạch điện.
B. Đóng cắt thiết bị điện.
C. Bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho thiết bị và đường dây.
D. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện và đường dây.
2 | Lượng nước máy bơm bơm được trong một đơn vị thời gian gọi là | A. Tốc độ bơm
B. Lưu lượng
C. Công suất bơm
D. Dung lượng máy bơm
3 | Động cơ quạt điện dân dụng là loại động cơ gì? | A. Động cơ điện một chiều công suất nhỏ.
B. Động cơ điện xoay chiều một pha công suất nhỏ.
C. Động cơ điện xoay chiều ba pha công suất nhỏ
D. Động cơ điện một chiều công suất lớn
4 | Một mạch điện gồm nhiều bóng đèn mắc song song, nếu có một bóng bị đứt thì | A. Một số bóng đèn sáng, một số bóng đèn không sáng.
B. Các bóng đèn sáng bình thường ngoại trừ bóng đứt.
C. Các bóng đèn sáng mờ.
D. Tất cả các bóng dèn trong mạch đều không sáng.
5 | Hình vẽ bên là kí hiệu của: | A. động cơ điện.
B. máy phát điện.
C. công tơ điện.
D. máy biến áp.
6 | Máy bơm nước gia đình, máy giặt dùng nguồn điện | A. Xoay chiều 220V–50Hz.
B. Xoay chiều 380 V.
C. Một chiều 220 V-50Hz.
D. Một chiều 380V.
7 | Sơ đồ cấp điện cho nhà chung cư theo thứ tự thế nào là đú | A.Tủ điện tổng; trạm biến áp; tủ điện tầng; bảng điện; các tải của căn hộ
B. Trạm biến áp; tủ điện tổng; tủ điện tầng; bảng điện; các tải của căn hộ
B. Tủ điện tầng; trạm biến áp; tủ điện tổng; bảng điện; các tải của căn hộ
D. Bảng điện; tủ điện tầng; trạm biến áp; tủ điện tổng; các tải của căn hộ
8 | Rơ le nhiệt dùng để | A. Bảo vệ quá tải động cơ B. Tăng điện áp C. Đo điện D. Giảm dòng
9 | Đây là kí hiệu của các phần tử nào | A. Chuông điện và máy biến áp
B. Công tơ điện và máy biến áp
C. Chuông điện và trạm biến áp
D. Công tơ điện và trạm biến áp
10 | Để đo điện năng tiêu thụ ta dùng | A. Oát kế
B. Ampe kế
C. Vôn kế
D. Công tơ
11 | Số cuộn dây quấn làm việc của động cơ điện 3 pha là | A. Một.
B. Hai.
C. Ba.
D. Bốn.
12 | Động cơ điện có các phần chính là | A. Stato là phần quay và roto là phần tĩnh.
B. Stato là phần tĩnh và roto là phần quay.
13 | Contactor dùng để | A. Đóng cắt mạch điện công suất lớn B. Đo điện áp C. Đo dòng điện D. Cấp nguồn
14 | Mạch điện có một bóng đèn có thể tắt, mở ở hai vị trí khác nhau là | A. Mạch đèn sợi đốt đơn giản.
B. Mạch đèn cầu thang.
C. Mạch đèn thay đổi ánh sáng.
D. Mạch đèn sáng luân phiên.
15 | Khi cuộn dây động cơ bị ẩm ta cần làm như sau : | A. Tháo động cơ, phơi nắng
B. Tháo động cơ để trong mát một thời gian
C. Tháo động cơ, rửa sạch bằng nước, phơi nắng
D. Tháo động cơ, rửa sạch bằng xăng, dùng máy sấy khô
16 | Yêu cầu điện trở tiếp địa hệ thống tiếp địa trạm biến áp cần đạt được là: | A≥ 10 Ohm (W)
B≤ 10 Ohm (W)
C≤ 4 Ohm (W)
D≤ 6 Ohm (W)
17 | Vị trí và vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống là : | A. Cải tiến máy móc và sản xuất tập trung.
B. Sản xuất và xuất khẩu sang nước bạn.
C. Tạo sự phát triển ổn định kinh tế xã hội.
D. Nâng cao năng suất, cải thiện đời sống.
18 | Đóng điện vào máy bơm nước, động cơ điện của bơm không quay là do | A. Mất điện, hở mạch, động cơ bị cháy.
B. Mất nước mồi, dây quấn động cơ bị chập.
C. Mất điện nguồn, đầu ống hút bị tắc.
D. Đầu ống hút bị tắc, nguồn nước đầu hút bị cạn
19 | Sử dụng thiết bị đo nào để kiểm tra cách điện động cơ, cáp điện | A. Đồng hồ vạn năng
B. Đồng hồ ampe kìm
C. Đồng hồ đo điện trở đất Teraohm
D. Đồng hồ Megaohm
20 | Khi đo điện áp xoay chiều cần bắt đầu từ thang đo lớn nhất rồi giảm dần là để | A. tránh gây sai số lớn khi đọc kết quả đo.
B. tránh làm hỏng que đo.
C. tránh làm hỏng mạch điện của dụng cụ đo.
D. tránh không đọc được kết quả đo.
21 | Dụng cụ kiểm tra thứ tự pha (3pha) | A. Ampe kế B. Vôn Kế C. Oát kế D. Đồng hồ quay pha
22 | Theo quy chuẩn, điện trở tiếp địa của hệ thống điện hạ thế phải đạt? | A. ≤ 10 Ω B. ≤ 4 Ω C. ≤ 1 Ω D. ≤ 0.5 Ω
23 | Để thể hiện rõ mối liên hệ về điện của các phần tử trong mạch điện ta dùng | A. Sơ đồ cấu tạo của mạch điện
B. Sơ đồ lắp đặt của mạch điện
C. Sơ đồ nguyên lí của mạch điện
D. Sơ đồ nguyên lí và cấu tạo của mạch điện
24 | Thiết bị đo dòng điện | A. Vôn kế B. Ôm kế C. Ampe kế D. Watt kế
25 | Tiết diện dây dẫn chọn cho đường dây trục chính được tính toán theo | A. Tổng điện áp định mức của các thiết bị điện trong mạng điện
B. Cường độ dòng điện sử dụng của mạng điện ( tính theo công suất tổng yêu cầu)
C. Cường độ dòng điện sử dụng của thiết bị có công suất lớn nhất trong mạng điện
D. Điện áp định mức của thiết bị có công suất lớn nhất trong mạng điện
26 | Đấu sao-tam giác yêu cầu | A. Motor có 6 đầu dây riêng U/V/W - X/Y/Z B. 3 đầu dây C. 9 đầu dây bắt buộc D. Chỉ cần 2 đầu
27 | Công tắc 3 cực thường được sử dụng phổ biến ở các mạch đèn nào | A. Mạch đèn thay đổi ánh sáng.
B. Mạch đèn cầu thang.
C. Mạch đèn nhà kho.
D. Mạch đèn phòng học.
28 | Điện áp ra của máy biến áp được lấy từ | A. Hai đầu dây quấn stato.
B. Hai đầu dây quấn roto.
C. Hai đầu dây quấn sơ cấp.
D. Hai đầu dây thứ cấp.
29 | Điện một chiều ký hiệu | A. AC B. DC C. V D. A
p | Đây là kí hiệu của : | A. Động cơ điện.
B. Máy biến áp.
C. Công tơ điện.
D. Máy phát điện.
Đ