## Đề thi lý thuyết PV đầu vào
BỘ CÂU HỎI DÀNH CHO TEST TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO BẬC 3,BẬC 2 THỢ ĐIỆN
Họ và tên:…......................................................................
Bậc thợ ứng tuyển: |  |  | Mã đề: Đề số 03
Kết quả…......./100 (ứng viên phải đạt từ 70 điểm)
STT | Nội dung câu hỏi | Câu trả lời | Đáp án chọn(chọn 1 trong các đáp án A,B,C,D) | Đáp án(Dành cho CB chấm thi)
1 | Khi đóng điện vào máy bơm nước, có điện vào, động cơ rung nhẹ nhưng không quay là do | A. Điện áp nguồn quá cao so với định mức
B. Mạch cấp điện cho động cơ bị hở mạch do đứt dây
C. Tụ điện khởi động bị hỏng
D. Dây quấn động cơ bị cháy
2 | Trong động cơ chạy tụ, dây quấn phụ mắc nối tiếp với tụ C là để | A. Ngăn cản dòng điện chạy qua dây quấn phụ
B. Dòng điện trong hai dây quấn chính và phụ được ổn định
C. Tạo sự lệch pha của dịng điện trong cuộn khởi động và cuộn làm việc
D. Tích điện, dự trữ điện cung cấp cho mạch khi sụt áp
3 | Hình vẽ bên là kí hiệu của: | A. động cơ điện.
B. máy phát điện.
C. công tơ điện.
D. máy biến áp.
4 | Sơ đồ cấp điện cho nhà chung cư theo thứ tự thế nào là đú | A.Tủ điện tổng; trạm biến áp; tủ điện tầng; bảng điện; các tải của căn hộ
B. Trạm biến áp; tủ điện tổng; tủ điện tầng; bảng điện; các tải của căn hộ
B. Tủ điện tầng; trạm biến áp; tủ điện tổng; bảng điện; các tải của căn hộ
D. Bảng điện; tủ điện tầng; trạm biến áp; tủ điện tổng; các tải của căn hộ
5 | Khi thiết bị điện bị rò điện ra vỏ thì có tác hại là | A. Thiết bị không hoạt động được
B. Thiết bị không hoạt động được và nguy hiểm cho người sử dụng
C. Nguy hiểm cho người sử dụng khi chạm vào vỏ thiết bị
D. Gây nguy hiểm cho người sử dụng và thiết bị dễ bị quá tải
6 | Sử dụng thiết bị đo nào để kiểm tra cách điện động cơ, cáp điện | A. Đồng hồ vạn năng
B. Đồng hồ ampe kìm
C. Đồng hồ đo điện trở đất Teraohm
D. Đồng hồ Megaohm
7 | Công suất điện được tính | A. P = U × I B. P = U / I C. P = I / R D. P = R / U
8 | Để thể hiện rõ mối liên hệ về điện của các phần tử trong mạch điện ta dùng | A. Sơ đồ cấu tạo của mạch điện
B. Sơ đồ lắp đặt của mạch điện
C. Sơ đồ nguyên lí của mạch điện
D. Sơ đồ nguyên lí và cấu tạo của mạch điện
9 | Vị trí và vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống là : | A. Cải tiến máy móc và sản xuất tập trung.
B. Sản xuất và xuất khẩu sang nước bạn.
C. Tạo sự phát triển ổn định kinh tế xã hội.
D. Nâng cao năng suất, cải thiện đời sống.
10 | Tiết diện 1,5mm2 dây điện đồng có thể chịu tối đa bao nhiêu ampe? | A. 2A B. 30A C. 4A D. 6A
11 | Đơn vị đo công suất tiêu thụ điện | A. V B. A C. Ω D. W
12 | Đo dòng điện đầu ra của một ổn áp 10A bằng ampe kế được 11A, ta kết luận | A. Ổn áp đang hoạt động bình thường
B. Ổn áp đã bị cháy
C. Ổn áp đang bị quá tải
D. Ổn áp bị giảm công suất
13 | Điện áp ra của máy biến áp được lấy từ | A. Hai đầu dây quấn stato.
B. Hai đầu dây quấn roto.
C. Hai đầu dây quấn sơ cấp.
D. Hai đầu dây thứ cấp.
14 | Mạch song song có | A. Dòng điện bằng nhau B. Điện áp bằng nhau C. Điện trở bằng nhau D. Công suất bằng nhau
15 | Rơ le nhiệt dùng để | A. Bảo vệ quá tải động cơ B. Tăng điện áp C. Đo điện D. Giảm dòng
16 | Cầu chì là khí cụ dùng để | A. Bảo vệ mạch điện.
B. Đóng cắt thiết bị điện.
C. Bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho thiết bị và đường dây.
D. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện và đường dây.
17 | Số cuộn dây quấn làm việc của động cơ điện 3 pha là | A. Một.
B. Hai.
C. Ba.
D. Bốn.
18 | Một mạch điện gồm nhiều bóng đèn mắc nối tiếp, nếu có một bóng bị đứt thì | A. Một số bóng đèn sáng, một số bóng đèn không sáng.
B. Các bóng đèn sáng bình thường ngoại trừ bóng đứt.
C. Các bóng đèn sáng mờ.
D. Tất cả các bóng dèn trong mạch đều không sáng
19 | Để đo điện năng tiêu thụ ta dùng | A. Oát kế
B. Ampe kế
C. Vôn kế
D. Công tơ
20 | Mục tiêu của nghề điện công nghiệp là sau khi học xong chương trình người học cần phải đạt được về | A. Kĩ năng, thái độ.
B. Kiến thức, kĩ năng, thái độ.
C. Kiến thức, kĩ năng.
D. Kiến thức, thái độ.
21 | Giải thoát nạn nhân bị điện giật khỏi nguồn điện hạ áp bằng cách | A. Dùng tay kéo ngay nạn nhân ra khỏi nguồn điện.
B. Báo cho điện lực cắt điện rồi mới kéo nạn nhân ra khỏi nguồn điện.
C. Cắt cầu dao hoặc gỡ cầu chì rồi lót tay khô ráo để kéo nạn nhân khỏi nguồn điện.
D. Cả 3 cách trên đều đúng.
22 | Khi bị điện giật cần | A. Tách nạn nhân khỏi nguồn điện B. Dùng tay không kéo nạn nhân khỏi nguồn điện C. Để nằm yên D. Bỏ đi
23 | Mạch nối tiếp có đặc điểm | A. Dòng điện bằng nhau B. Điện áp bằng nhau C. Công suất bằng nhau D. Điện trở bằng nhau
24 | Tiết diện 1,5mm2 dây điện đồng có thể chịu tải công suất tối đa bao nhiêu? | A. 1.5 - 2 kW B. 0.5 - 1 kW C. 3 - 4 kW D. 5 - 6,5 kW
25 | Thiết bị đo dòng điện | A. Vôn kế B. Ôm kế C. Ampe kế D. Watt kế
26 | Khi sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng dạng hiện số cần chú ý | A. Xác định đại lượng cần đo, chọn thang đo thích hợp
B. Kiểm tra pin, xác định đại lượng cần đo, chọn thang đo thích hợp
C. Xác định đại lượng cần đo và chỉnh về thang đo lớn nhất rồi giảm dần
D. Kiểm tra pin, xác định đại lượng cần đo, chỉnh thang đo nhỏ nhất rồi tăng dầ
27 | Đại lượng đo ánh sáng nào được quan tâm nhất khi tính toán chiếu sáng | A. Quang thông.
B. Độ chói.
C. Độ rọi.
D. Công suất đèn.
28 | Mạch điện có hai công tắc được bố trí ở hai vị trí khác nhau để điều khiển một đèn, đó là | A. Mạch đèn đơn giản dạng độc lập.
B. Mạch đèn cầu thang.
C. Mạch đèn sáng luân phiên.
D. Mạch đèn thay đổi ánh sáng.
29 | Đơn vị của cảm dung (điện cảm/dung kháng) | A. H B. F C. R D. K
30 | Đây là kí hiệu của các phần tử nào | A. Chuông điện và máy biến áp
B. Công tơ điện và máy biến áp
C. Chuông điện và trạm biến áp
D. Công tơ điện và trạm biến áp
Đ