## Đề thi lý thuyết PV đầu vào
BỘ CÂU HỎI DÀNH CHO TEST TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO BẬC 3,BẬC 2 THỢ ĐIỆN
Họ và tên:…......................................................................
Bậc thợ ứng tuyển: |  |  | Mã đề: Đề số 04
Kết quả…......./100 (ứng viên phải đạt từ 70 điểm)
STT | Nội dung câu hỏi | Câu trả lời | Đáp án chọn(chọn 1 trong các đáp án A,B,C,D) | Đáp án(Dành cho CB chấm thi)
1 | Điện áp ra của máy biến áp được lấy từ | A. Hai đầu dây quấn stato.
B. Hai đầu dây quấn roto.
C. Hai đầu dây quấn sơ cấp.
D. Hai đầu dây thứ cấp.
2 | Đơn vị đo công suất điện | A. V B. A C. Ω D. W
3 | Theo quy chuẩn, điện trở tiếp địa của hệ thống điện hạ thế phải đạt? | A. ≤ 10 Ω B. ≤ 4 Ω C. ≤ 1 Ω D. ≤ 0.5 Ω
4 | Nghề điện công nghiệp hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực nào? | A. Sản xuất, truyền tải, phân phối điện.
B. Chế tạo vật tư ngành điện.
C. Sử dụng điện phục vụ đời sống, điều khiển tự động hóa sản xuất.
D. Mua bán vật tư ngành điện.
5 | Động cơ 3 pha quay ngược trong trường hợp nào | A. Khi sử dụng điện 220V B. Khi sử dụng điện 380V C. Khi đấu sai thứ tự pha D. Khi đấu sai tiếp điểm
6 | Chọn câu sai. Các biện pháp chủ động phòng tránh tai nạn điện là | A. Đảm bảo tốt cách điện các thiết bị điện.
B. Sử dụng điện áp cao.
C. Sử dụng những biển báo, tín hiệu nguy hiểm.
D. Sử dụng các phương tiện phòng hộ, an toàn.
7 | Đồng hồ đo điện vạn năng dùng để đo : | A. Điện áp xoay chiều, điện áp một chiều, điện trở, dòng điện một chiều
B. Điện áp một chiều, điện áp xoay chiều, điện trở cách điện máy điện
C. Điện áp xoay chiều, dòng điện xoay chiều, điện trở cách điện
D. Điện trở, điện áp và dòng điện máy điện
8 | Tiết diện 1,5mm2 dây điện đồng có thể chịu tải công suất tối đa bao nhiêu? | A. 1.5 - 2 kW B. 0.5 - 1 kW C. 3 - 4 kW D. 5 - 6,5 kW
9 | Khi bị điện giật cần | A. Tách nạn nhân khỏi nguồn điện B. Dùng tay không kéo nạn nhân khỏi nguồn điện C. Để nằm yên D. Bỏ đi
10 | Yêu cầu điện trở tiếp địa hệ thống tiếp địa trạm biến áp cần đạt được là: | A≥ 10 Ohm (W)
B≤ 10 Ohm (W)
C≤ 4 Ohm (W)
D≤ 6 Ohm (W)
11 | Đơn vị đo cường độ dòng điện xoay chiều | A. Ampe (A)
B. Ohm (W)
C. Volt (V)
D. Hec (Hz)
12 | Khi đo điện áp xoay chiều cần bắt đầu từ thang đo lớn nhất rồi giảm dần là để | A. tránh gây sai số lớn khi đọc kết quả đo.
B. tránh làm hỏng que đo.
C. tránh làm hỏng mạch điện của dụng cụ đo.
D. tránh không đọc được kết quả đo.
13 | Rơ le nhiệt dùng để | A. Bảo vệ quá tải động cơ B. Tăng điện áp C. Đo điện D. Giảm dòng
14 | Đại lượng đo ánh sáng nào được quan tâm nhất khi tính toán chiếu sáng | A. Quang thông.
B. Độ chói.
C. Độ rọi.
D. Công suất đèn.
15 | Yêu cầu điện trở tiếp địa hệ thống chống sét, tủ điện, motor cần đạt được là: | A≥ 10 Ohm (W)
B≤ 10 Ohm (W)
C≤ 4 Ohm (W)
D≤ 6 Ohm (W)
16 | Máy bơm nước gia đình, máy giặt dùng nguồn điện | A. Xoay chiều 220V–50Hz.
B. Xoay chiều 380 V.
C. Một chiều 220 V-50Hz.
D. Một chiều 380V.
17 | Đo dòng điện đầu ra của một ổn áp 10A bằng ampe kế được 11A, ta kết luận | A. Ổn áp đang hoạt động bình thường
B. Ổn áp đã bị cháy
C. Ổn áp đang bị quá tải
D. Ổn áp bị giảm công suất
18 | Chiều cao cột nước bơm của máy bơm được tính | A. Từ vị trí đặt máy đến bề mặt mực nước dưới mà máy có thể hút lên bình thường
B. Từ vị trí đặt máy đến vị trí cao nhất mà máy có thể đẩy nước lên được
C. Từ miệng ống hút đến vị trí cao nhất mà máy có thể đẩy nước lên được
D. Từ miệng ống hút đến vị trí đặt máy
19 | Khi sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng dạng hiện số cần chú ý | A. Xác định đại lượng cần đo, chọn thang đo thích hợp
B. Kiểm tra pin, xác định đại lượng cần đo, chọn thang đo thích hợp
C. Xác định đại lượng cần đo và chỉnh về thang đo lớn nhất rồi giảm dần
D. Kiểm tra pin, xác định đại lượng cần đo, chỉnh thang đo nhỏ nhất rồi tăng dần
20 | Đây là kí hiệu của : | A. Động cơ điện.
B. Máy biến áp.
C. Công tơ điện.
D. Máy phát điện.
21 | Thiết bị đo điện cách điện | A. Mega ôm (Megômmét) B. Ampe kìm C. Ampe ôm D. Megger
22 | Mạch song song có | A. Dòng điện bằng nhau B. Điện áp bằng nhau C. Điện trở bằng nhau D. Công suất bằng nhau
23 | Cọc nối đất để tránh “chạm vỏ” thường được dùng bảo vệ thiết bị điện như: | A. Các loại đèn chiếu sáng.
B. Động cơ điện, tủ lạnh, máy hàn.
C. Các bóng đèn, quạt gió.
D. Quạt gió, máy sấy tóc, bếp điện.
24 | Đấu sao-tam giác yêu cầu | A. Motor có 6 đầu dây riêng U/V/W - X/Y/Z B. 3 đầu dây C. 9 đầu dây bắt buộc D. Chỉ cần 2 đầu
25 | Số cuộn dây quấn làm việc của động cơ điện 3 pha là | A. Một.
B. Hai.
C. Ba.
D. Bốn.
26 | Để thể hiện rõ mối liên hệ về điện của các phần tử trong mạch điện ta dùng | A. Sơ đồ cấu tạo của mạch điện
B. Sơ đồ lắp đặt của mạch điện
C. Sơ đồ nguyên lí của mạch điện
D. Sơ đồ nguyên lí và cấu tạo của mạch điện
27 | Điện áp nguy hiểm đối với người | A. > 36V B. > 12V C. > 6V D. > 3V
28 | Sơ đồ cấp điện cho nhà chung cư theo thứ tự thế nào là đú | A.Tủ điện tổng; trạm biến áp; tủ điện tầng; bảng điện; các tải của căn hộ
B. Trạm biến áp; tủ điện tổng; tủ điện tầng; bảng điện; các tải của căn hộ
B. Tủ điện tầng; trạm biến áp; tủ điện tổng; bảng điện; các tải của căn hộ
D. Bảng điện; tủ điện tầng; trạm biến áp; tủ điện tổng; các tải của căn hộ
29 | Đo điện trở hai đầu của cuộn dây cho giá trị R = ∞ chứng tỏ rằng : | A. Cuộn dây bị ngắn mạch
B. Cuộn dây bị ẩm nên điện trở tăng
C. Cuộn dây bị đứt
D. Cuộn dây bị chập một số vòng
30 | Đơn vị của cảm dung (điện cảm/dung kháng) | A. H B. F C. R D. K
Đ