## Đề thi lý thuyết PV đầu vào
BỘ CÂU HỎI DÀNH CHO TEST TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO BẬC 3,BẬC 2 THỢ ĐIỆN
Họ và tên:…......................................................................
Bậc thợ ứng tuyển: |  |  | Mã đề: Đề số 05
Kết quả…......./100 (ứng viên phải đạt từ 70 điểm)
STT | Nội dung câu hỏi | Câu trả lời | Đáp án chọn(chọn 1 trong các đáp án A,B,C,D) | Đáp án(Dành cho CB chấm thi)
1 | Tiết diện 1,5mm2 dây điện đồng có thể chịu tối đa bao nhiêu ampe? | A. 2A B. 30A C. 4A D. 6A
2 | Đóng điện vào máy bơm nước, động cơ điện của bơm không quay là do | A. Mất điện, hở mạch, động cơ bị cháy.
B. Mất nước mồi, dây quấn động cơ bị chập.
C. Mất điện nguồn, đầu ống hút bị tắc.
D. Đầu ống hút bị tắc, nguồn nước đầu hút bị cạn
3 | Sử dụng thiết bị đo nào để kiểm tra cách điện động cơ, cáp điện | A. Đồng hồ vạn năng
B. Đồng hồ ampe kìm
C. Đồng hồ đo điện trở đất Teraohm
D. Đồng hồ Megaohm
4 | Biện pháp thi công an toàn ngoài trời khi có trời mưa | A. Tiếp tục làm việc bình thường để kịp tiến độ. B. Dùng tay trần thao tác nhanh để tránh bị ướt lâu. C. Ngừng thi công hoặc chỉ làm khi đã cắt nguồn điện, sử dụng dụng cụ và đồ bảo hộ cách điện đầy đủ. D. Đứng trên nền đất ướt và kiểm tra dây điện.
5 | Đây là kí hiệu của : | A. Động cơ điện.
B. Máy biến áp.
C. Công tơ điện.
D. Máy phát điện.
6 | Điện áp nguy hiểm đối với người | A. > 36V B. > 12V C. > 6V D. > 3V
7 | Đo dòng điện đầu ra của một ổn áp 10A bằng ampe kế được 11A, ta kết luận | A. Ổn áp đang hoạt động bình thường
B. Ổn áp đã bị cháy
C. Ổn áp đang bị quá tải
D. Ổn áp bị giảm công suất
8 | Khi đóng điện vào máy bơm nước, có điện vào, động cơ rung nhẹ nhưng không quay là do | A. Điện áp nguồn quá cao so với định mức
B. Mạch cấp điện cho động cơ bị hở mạch do đứt dây
C. Tụ điện khởi động bị hỏng
D. Dây quấn động cơ bị cháy
9 | Khi khởi động máy bơm nước mà áp tô mát tự động ngắt điện hoặc đứt cầu chì là do | A. Động cơ bị rò điện.
B. Dây quấn động cơ bị chập
C. Mất điện.
D. Không có nguồn nước cấp.
10 | Khi cuộn dây động cơ bị ẩm ta cần làm như sau : | A. Tháo động cơ, phơi nắng
B. Tháo động cơ để trong mát một thời gian
C. Tháo động cơ, rửa sạch bằng nước, phơi nắng
D. Tháo động cơ, rửa sạch bằng xăng, dùng máy sấy khô
11 | Máy bơm nước gia đình, máy giặt dùng nguồn điện | A. Xoay chiều 220V–50Hz.
B. Xoay chiều 380 V.
C. Một chiều 220 V-50Hz.
D. Một chiều 380V.
12 | Động cơ 3 pha có mấy kiểu đấu dây cơ bản | A. 1 Kiểu B. 2 Kiểu C. 3 Kiểu D. 4 Kiểu
13 | Tiết diện 1,5mm2 dây điện đồng có thể chịu tải công suất tối đa bao nhiêu? | A. 1.5 - 2 kW B. 0.5 - 1 kW C. 3 - 4 kW D. 5 - 6,5 kW
14 | Thiết bị đo điện cách điện | A. Mega ôm (Megômmét) B. Ampe kìm C. Ampe ôm D. Megger
15 | Để thể hiện rõ mối liên hệ về điện của các phần tử trong mạch điện ta dùng | A. Sơ đồ cấu tạo của mạch điện
B. Sơ đồ lắp đặt của mạch điện
C. Sơ đồ nguyên lí của mạch điện
D. Sơ đồ nguyên lí và cấu tạo của mạch điện
16 | Đây là kí hiệu của : | A. Động cơ điện.
B. Máy biến áp.
C. Công tơ điện.
D. Máy phát điện.
17 | Lượng nước máy bơm bơm được trong một đơn vị thời gian gọi là | A. Tốc độ bơm
B. Lưu lượng
C. Công suất bơm
D. Dung lượng máy bơm
18 | Đo điện trở hai đầu của cuộn dây cho giá trị R = ∞ chứng tỏ rằng : | A. Cuộn dây bị ngắn mạch
B. Cuộn dây bị ẩm nên điện trở tăng
C. Cuộn dây bị đứt
D. Cuộn dây bị chập một số vòng
19 | Chiều cao cột nước bơm của máy bơm được tính | A. Từ vị trí đặt máy đến bề mặt mực nước dưới mà máy có thể hút lên bình thường
B. Từ vị trí đặt máy đến vị trí cao nhất mà máy có thể đẩy nước lên được
C. Từ miệng ống hút đến vị trí cao nhất mà máy có thể đẩy nước lên được
D. Từ miệng ống hút đến vị trí đặt máy
20 | Yêu cầu điện trở tiếp địa hệ thống chống sét, tủ điện, motor cần đạt được là: | A≥ 10 Ohm (W)
B≤ 10 Ohm (W)
C≤ 4 Ohm (W)
D≤ 6 Ohm (W)
21 | Giải thoát nạn nhân bị điện giật khỏi nguồn điện hạ áp bằng cách | A. Dùng tay kéo ngay nạn nhân ra khỏi nguồn điện.
B. Báo cho điện lực cắt điện rồi mới kéo nạn nhân ra khỏi nguồn điện.
C. Cắt cầu dao hoặc gỡ cầu chì rồi lót tay khô ráo để kéo nạn nhân khỏi nguồn điện.
D. Cả 3 cách trên đều đúng.
22 | Yêu cầu điện trở tiếp địa hệ thống tiếp địa trạm biến áp cần đạt được là: | A≥ 10 Ohm (W)
B≤ 10 Ohm (W)
C≤ 4 Ohm (W)
D≤ 6 Ohm (W)
23 | Cọc nối đất để tránh “chạm vỏ” thường được dùng bảo vệ thiết bị điện như: | A. Các loại đèn chiếu sáng.
B. Động cơ điện, tủ lạnh, máy hàn.
C. Các bóng đèn, quạt gió.
D. Quạt gió, máy sấy tóc, bếp điện.
24 | Một mạch điện gồm nhiều bóng đèn mắc song song, nếu có một bóng bị đứt thì | A. Một số bóng đèn sáng, một số bóng đèn không sáng.
B. Các bóng đèn sáng bình thường ngoại trừ bóng đứt.
C. Các bóng đèn sáng mờ.
D. Tất cả các bóng dèn trong mạch đều không sáng.
25 | Chọn câu đúng trong các câu sau | A. Nhờ ampe kế mắc nối tiếp với mạng điện trong nhà để xác định trị số điện áp.
B. Nhờ dụng cụ đo lường điện mà ta có thể phát hiện được hư hỏng trong thiết bị hay trong mạch điện.
C. Nhờ vôn kế mắc nối tiếp với mạng điện trong nhà để xác định trị số điện áp.
D. Nhờ ampe kế mắc song song với mạng điện trong nhà để xác định điện áp.
26 | Khi thiết bị điện bị rò điện ra vỏ thì có tác hại là | A. Thiết bị không hoạt động được
B. Thiết bị không hoạt động được và nguy hiểm cho người sử dụng
C. Nguy hiểm cho người sử dụng khi chạm vào vỏ thiết bị
D. Gây nguy hiểm cho người sử dụng và thiết bị dễ bị quá tải
27 | Để đo điện năng tiêu thụ ta dùng | A. Oát kế
B. Ampe kế
C. Vôn kế
D. Công tơ
28 | Mạch song song có | A. Dòng điện bằng nhau B. Điện áp bằng nhau C. Điện trở bằng nhau D. Công suất bằng nhau
29 | Tiết diện dây dẫn chọn cho đường dây trục chính được tính toán theo | A. Tổng điện áp định mức của các thiết bị điện trong mạng điện
B. Cường độ dòng điện sử dụng của mạng điện ( tính theo công suất tổng yêu cầu)
C. Cường độ dòng điện sử dụng của thiết bị có công suất lớn nhất trong mạng điện
D. Điện áp định mức của thiết bị có công suất lớn nhất trong mạng điện
30 | Số cuộn dây quấn làm việc của động cơ điện 3 pha là | A. Một.
B. Hai.
C. Ba.
D. Bốn.
Đ